谈判分项报价表
一标段：
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	单位
	供应商人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价

	1
	过硫酸氢钾复合物粉
	麦宠
	1kg/瓶
	过硫酸氢钾复合物、氯化钠等。以有效氯计，有效氯含量不得低于10%
	公斤
	17元/公斤


二标段;
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	单位
	供应商人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价

	1
	二氯异氰脲酸钠粉
	康巴特牌
	按有效氯计算20%、1kg/瓶
	【主要成分】二氯异氰脲酸钠
【性状】本品为白色或类白色粉末，具有次氯酸的刺激性气味。
【作用与用途】消毒药。主要用于禽舍、畜栏、器具及种蛋等消毒。
【规格】按有效氯（Cl）计算 20%
【包装】包装规格：1kg/瓶。
【有效期】2年。
	公斤
	9.47元/公斤




三标段：
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	单位
	供应商人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价

	1
	复方戊二醛溶液
	康巴特牌
	每100mL含戊二醛15g、苯扎氯铵10g、1kg/瓶
	【主要成分】 戊二醛、苯扎氯铵
【性状】 本品为琥珀色的澄清液体，有特臭。
【用途】 主要用于动物厩舍及器具消毒。
【规格】100ml:戊二醛15g+苯扎氯铵10g
【包装】1kg/瓶
【有 效 期】2年
	升
	12.44元/升


四标段：
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	单位
	供应商人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价

	1
	医用一次性防护服
	鸿润HONREN
	S、M、L、XL、XXL、XXXL
	采用聚乙烯防护膜与聚丙烯材质复合面料，所有线缝部位胶条密封；克重60-100g/m2；关键部位静水压不低于1.67kp；透湿量不小于2500g/（m2.d）；抗合成血液穿透性不低于2级（1.75kPa）；表面抗湿性不低于3级；断裂强力不小于45N；断裂伸长率不小于15%；过滤效率不小于70%；续燃时间不超过15s，阴燃时间不超过10s；抗静电，防护服带电量不大于0.6uC/件；静电衰减时间不超过0.5s；细菌菌落总数小于等于200CFU/g。
	件
	21
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