谈判分项报价表

一标段：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 过硫酸氢钾复合物粉 | 麦宠 | 1kg/瓶 | 过硫酸氢钾复合物、氯化钠等。以有效氯计，有效氯含量不得低于10% | 公斤 | 17元/公斤 |

二标段;

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 康巴特牌 | 按有效氯计算20%、1kg/瓶 | 【主要成分】二氯异氰脲酸钠 【性状】本品为白色或类白色粉末，具有次氯酸的刺激性气味。 【作用与用途】消毒药。主要用于禽舍、畜栏、器具及种蛋等消毒。 【规格】按有效氯（Cl）计算 20% 【包装】包装规格：1kg/瓶。 【有效期】2年。 | 公斤 | 9.47元/公斤 |

三标段：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 复方戊二醛溶液 | 康巴特牌 | 每100mL含戊二醛15g、苯扎氯铵10g、1kg/瓶 | 【主要成分】 戊二醛、苯扎氯铵 【性状】 本品为琥珀色的澄清液体，有特臭。 【用途】 主要用于动物厩舍及器具消毒。 【规格】100ml:戊二醛15g+苯扎氯铵10g 【包装】1kg/瓶 【有 效 期】2年 | 升 | 12.44元/升 |

四标段：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |
| 1 | 医用一次性防护服 | 鸿润HONREN | S、M、L、XL、XXL、XXXL | 采用聚乙烯防护膜与聚丙烯材质复合面料，所有线缝部位胶条密封；克重60-100g/m2；关键部位静水压不低于1.67kp；透湿量不小于2500g/（m2.d）；抗合成血液穿透性不低于2级（1.75kPa）；表面抗湿性不低于3级；断裂强力不小于45N；断裂伸长率不小于15%；过滤效率不小于70%；续燃时间不超过15s，阴燃时间不超过10s；抗静电，防护服带电量不大于0.6uC/件；静电衰减时间不超过0.5s；细菌菌落总数小于等于200CFU/g。 | 件 | 21 |