## Sheet1
澡港河河水取退水管网工程钢管采购项目控制价清单
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 材料 | 单价（含税） | 合价（含税） | 税率 | 备 注 | 备注
1 | 3PE螺旋防腐钢管 | DN1100 | 米 | 4718 | Q235B | 1700 | 8020600 | 13% | 钢管（除防腐）壁厚12mm，国标-0.5mm | 管道按12米/根计算，防腐参照招标文件技术要求
2 | 3PE螺旋防腐钢管 | DN1100 | 米 | 31.1 | Q235B | 1950 | 60645 | 13% | 钢管（除防腐）壁厚14mm，国标-0.5mm
3 | 3PE螺旋防腐钢管 | DN1200 | 米 | 69 | Q235B | 2400 | 165600 | 13% | 钢管（除防腐）壁厚13mm，国标-0.5mm
4 | 钢制弯头(90°) | DN1100 | 只 | 16 | Q235B | 20000 | 320000 | 13% | 机制热压弯头R=1.5DN | 弯头防腐参照钢管要求
5 | 钢制弯头(90°) | DN1200 | 只 | 2 | Q235B | 23000 | 46000 | 13% | 机制热压弯头R=1.5DN | 弯头防腐参照钢管要求
6 | 钢制排气三通 | DN1100X100 | 只 | 12 | 钢制 | 8000 | 96000 | 13% | 02S403/82配1mDN100短管.现场焊接后刷漆 | 开孔三通
7 | 钢制三通 | DN1100X1100 | 只 | 4 | 钢制 | 17000 | 68000 | 13% | 02S403/82 | 弯头防腐参照钢管要求
8 | 合计 | [5 empty] | 8776845